## ЩО
Опросной лист для заказа ЩО70
Порядковый номер панели
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А
Материал и сечение сборных шин (Al, Cu, сталь), мм
Материал и сечение шины РЕ (Al, Cu, сталь), мм
Схема первичных соединений
Тип панели (вводная, линейная, секционная и т.п.)
Название линии
Тип коммутирующего защитного аппарата |  | Автомат | Тип
Ток, А
|  | Рубильник | Тип
Ток, А
Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя
Пределы уставок по току расцепителей автомата ВА |  | замедленного срабатывания
мгновенного срабатывания
Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек.
Ток плавкой вставки, А
Трансформатор тока |  | класс точности / ток, А
Амперметр шкала, А
Вольтметр шкала, В
Щиток учета
Количество панелей (в том числе торцовых)
Дополнительные требования
Наличие шинного моста (при двухрядном расположении панелей) и расстояние между фасадами панелей, __________мм
Наименование и адрес | Заказчика
Объекта
| Контактное лицор | Контактное лицо
Приложение