## КСО299, 299м
Опросной лист для заказа КСО-299, КСО-299м
Запрашиваемые данные |  |  | Ответы Заказчика
Сборные шины |  | Сечение
Ток, А
Номинальное напряжение, кВ
Номенклатурное обозначение камеры по каталогу
Номер камеры по плану
Назначение камеры (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР и др.)
Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)
Номинальный ток камеры, А
Род тока вспомогательных цепей |  | перем/пост
Шинный разьединитель
Коммутационный аппарат, тип
Трансформаторы тока |  | тип
коэф. трансформации
класс точности
количество
Предохранитель, тип, ток
Трансформатор напряжения, тип, коэффициент трансформации
Ограничители перенапряжения, тип
Линейный разьединитель
Трансформатор тока нулевой последовательности
Счетчик, тип
Амперметр, А
Вольтметр, В
Релейная защита | МТЗ
Токовая отсечка
Защита от перегрузки
Защита от замыкания на землю
Микропроцессорное устройство защиты и управления, тип
Дополнительные требования
Комплектно с камерами поставить торцевые панели в количестве _____ шт.
Комплектно с камерами поставить шинные мосты длиной _____ мм в количестве _____ шт.
Наименование и адрес |  | Заказчика
Объекта
Контактное лицо
Приложение