## ПКУ
Опросной лист для заказа ПКУ-6(10)
№ п/п | Параметры |  | Значения
1 | Параметры сети | Напряжение, кВ | 6 | 10
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12
2 | Параметры ПКУ (схема подключения) |  | 2ТН * 2ТТ | 3ТН * 3ТТ
3ТН * 2ТТ
3 | Трансформатор напряжения | Тип
|  | Напряжение первичной цепи, кВ | 6 | 10
|  | Класс точности вторичной обмотки | 0,2 | 0.5
4 | Трансформатор тока | Тип
Номинальный первичный ток, А
|  | Класс точности вторичной обмотки измерения (0,2 /0,2s /0,5 /0,5s) | 0,2 | 0,5
|  |  | 0,2s | 0,5s
5 | Разъединитель РЛНД | в комплекте с устройством | да | нет
6 | Ограничители перенапряжения ОПН | в комплекте с устройством | да | нет
|  | количество комплектов | один | два
7 | Счетчик электрической энергии | тип
дополнительные требования
8 | Способ передачи данных | интеграция в АСКУЭ | да | нет
тип модема / встроенный модем
|  | способ передачи данных | GSM /GPRS
9 | Климатическое исполнеие, категория размещения |  | У1 | УХЛ1
10 | Монтажный комплект для крепления высоковольтного шкафа на опоре (в комплекте с устройством) |  | тип опоры
11 | Крепление шкафа учета на опоре
12 | Дополнительные требования
Наименование и адрес |  | Заказчика
Объекта
Контактное лицо
Приложение