## Реклоузер (ПУС)
Опросной лист для заказа ПУС-6(10) (Реклоузер)
№ п/п | Параметры |  | Значения
1 | Параметры сети | Напряжение, кВ | 6 | 10
|  | Наибольшее напряжение, кВ | 7,2 | 12
2 | Питание собственных нужд |  | Одностороннее
Двустороннее
3 | Ограничители перенапряжения, тип
4 | Наличие разъединителя РЛНД |  | да | нет
5 | Вакуумный выключатель* | Тип, ток, А
6 | Трансформатор напряжения | Тип
|  | Напряжение первичной цепи,кВ | 6 | 10
|  | Класс точности вторичной обмотки | 0,2 | 0.5
7 | Трансформатор тока | Тип
Номинальный первичный ток,А
|  | Класс точности вторичной обмотки измерения | 0,2 | 0,5
|  |  | 0,2s | 0,5s
8 | Трансформатор собственных нужд | тип
9 | Наличие учета электрической энергии | тип счетчика
дополнительные требования
10 | Способ передачи данных | интеграция в АСКУЭ | да | нет
тип модема / встроенный модем
|  | способ передачи данных | GSM / GPRS
11 | Релейная защита и автоматика | релейная
микропроцессорная, тип
12 | Монтажный комплект для крепления высоковольтного шкафа на опоре (в комплекте с устройством) |  | тип опоры
13 | Крепление шкафа учета на опоре |  | кол-во опор (одна или две)
14 | Дополнительные требования
* по умолчанию вакуумный выключатель BB/TEL
Наименование и адрес |  | Заказчика
Объекта
Контактное лицо
Приложение